PROTOCOLO INMA

FASE 11 AÑOS

Gipuzkoa

INDICE

1. VISITA CON LOS/AS PADRES/MADRES	5

1.1 CUESTIONARIOS	5

	1. CUESTIONARIO para los PADRES sobre el NIÑO	5

	2. CUESTIONARIO sobre ACTIVIDAD FÍSICA	5

	3. CUESTIONARIO sobre desarrollo puberal ESTADÍOS DE TANNER	5

	4. CUESTIONARIO de CONNERS	6

	8. CUESTIONARIO para la MADRE	6

	9. CUESTIONARIO para el PADRE	6

	12. CUESTIONARIO de Dieta Vioque (submuestra)	6

1.2 MUESTRAS	7

RECOGIDA DE SALIVA	7

2. VISITA EN LA ESCUELA	9

2.1 NIÑOS/AS	9

2.1.1. EXAMEN CLÍNICO	9

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	9

BIOIMPEDANCIA	11

PRESIÓN ARTERIAL	14

ESPIROMETRÍA	16

1.1.2.	RECOGIDA DE MUESTRAS	18

RECOGIDA DE MUESTRA DE PELO	19

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE 2D:4D MEDIANTE EL ESCANER DE MANOS	20

2.1.3. TESTS NEUROPSICOLÓGICOS	21

TEST DE NEURODESARROLLO	22

2.1.4	CUESTIONARIOS	25

	5. CUESTIONARIO SOBRE USO DE TELÉFONO MOVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	25

	6.CUESTIONARIO SOBRE SALUD GENERAL Y BIENESTAR (Kidscreen-27) y RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS (OBVQ).	25

	7.CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL.	25

2.1.5	RELOJES	25

2.2.PROFESORES	26

	10.CUESTIONARIO CONNERS PARA PROFESORES	26

	11.CALIFICACIONES DEL NIÑO/A	26

3.VISITA EN EL CENTRO DE SALUD	26

RECOGIDA DE SANGRE	26

RECOGIDA DE MUESTRA HECES	28

ANEXOS	29

13. Hoja de registro	29

ANEXO 2: Guía de corrección para Olweus Bully/Victim Questionnaire	34

Whatsapp recordatorio

VISITA CON MADRE/PADRE

Se acordará una cita con la mader/padre y para entonces tendrán que traer todos los documentos y muestras completos. Rellenarán in situ el CONNERS y mientras tanto la persona encargada revisará que todos los consentimientos y cuestionarios estén completos.

CONTACTO TELEFÓNICO

Se contactará de manera telefónica con las familias para informarles sobre la nueva fase de seguimiento y explicarles el protocolo.

Whatsapp recordatorio

SEGUIMIENTO INMA FASE DE 11 AÑOS

PADRE

Información general + estado de salud general.

PADRES sobre el NIÑO

- Salud General de niño.

- SDQ (capacidades y dificultades).

- PSD (escala de desarrollo puberal).

- Dieta

- Comportamientos sedentarios

- Hábitos de sueño

- Uso de teléfono móvil y nuevas tecnologías.

- Domicilio y comunidad.

- Percepción del ruido, contaminación atmosférica y entorno.

MADRE

- Información general + estado de salud general.

- Escala de Satisfacción con la vida.

- Escala de estrés percibido

- Eventos traumáticos para el niño

CUESTIONARIOS A RELLENAR EN CASA

CORREO POSTAL

A cada familia se le mandará mediante correo postal:

-Consentimiento informado para que sea devuelto firmado el día de la visita con los padres (consentimiento general/consentimiento genético/consentimiento sangre)

-Paquete informativo detallando las instrucciones y lo que se espera de esta fase de seguimiento.

-Material para la recogida de muestras de orina y saliva.

-Cuestionarios de para que el padre/madre/niño rellene en casa.

VISITA COLEGIO

Aproximadamente se llevará a cabo una visita de 60 minutos con cada niño. Esta visita puede organizarse por una parte la parte con el niño y por otra parte la parte dirigida a los profesores:

NIÑO

- Examen clínico

- Test de neurodesarrollo

- Cuestionarios para los niños

- Recogida de muestra de pelo y escáner de manos

PROFESORES

- Cuestionario Conners para profesores

- Cuestionario sobre calificaciones

SESIÓN 2

Neurodesarrollo

- N-BACK (memoria de trabajo) (5´)

- Flanker test (función ejecutiva fría) (10´)

- Cups Task (función ejecutiva caliente) (8´)

Cuestionarios niños (visita)

- Estado de salud general y bienestar (Kidscreen 27)

- Relación y conflictos con los compañeros (OBVQ)

- Uso de teléfono móvil y nuevas tecnologías.

- Evaluación de la imagen corporal (BIA)

Recogida de muestra de pelo y escáner de manos.

SESIÓN 1: EXAMEN CLÍNICO

- Antropometría (peso/altura/circunferencia cintura)

- Bioimpedancia

- TA

- Espirometría

# 1. VISITA CON LOS/AS PADRES/MADRES

Se llevará a cabo una visita en centros facilitados por los ayuntamientos, donde el padre o la madre entregarán los distintos documentos (consentimientos y cuestionarios) correctamente cumplimentados que previamente habrán sido mandados mediante correo postal a los domicilios de las familias participantes.

Además se les facilitarán instrucciones y material necesario para recoger las muestras de orina y de saliva, que tendrán que llevar a la visita.

## 1.1 CUESTIONARIOS

Ambos progenitores deberán de rellenar una serie de cuestionarios relacionados con su hijo/a, referentes a diversas áreas

### 1. CUESTIONARIO para los PADRES sobre el NIÑO

- Información general del niño

- Salud del niño:

  - Asma y alergias

  - Dieta

  - Comportamientos sedentarios

  - Hábitos de sueño

    - Alteraciones del sueño (Escala Bruni)

- Cuestionario sobre comportamiento:

  - Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ)

- Cuestionario sobre desarrollo puberal:

  - Escala de desarrollo puberal (PSD)

- Hogar y comunidad

  - Red social

  - Afluencia familiar

- Uso de teléfono móvil y nuevas tecnologías

- Percepción del ruido, contaminación atmosférica y entorno

- Acceso a espacios verdes

- Eventos importantes para el niño

### 2. CUESTIONARIO sobre ACTIVIDAD FÍSICA

Cuestionario relacionado con el tipo y frecuencia de actividades físicas y sedentarias que realiza el/la niño/a.

### 3. CUESTIONARIO sobre desarrollo puberal ESTADÍOS DE TANNER

Los estadios de Tanner están compuestos por imágenes y resultan de gran utilidad para conocer el desarrollo puberal en el que se encuentra el/la menor. Estas tablas que son distintas para cada sexo diferencian 5 estadios que van desde niño/a al adulto/a.

### 4. CUESTIONARIO de CONNERS

Es el único cuestionario que rellenará in situ y trata de recoger información sobre el comportamiento del/la niño/a.

### 8. CUESTIONARIO para la MADRE

La madre deberá completar una serie de cuestionarios en casa que deberán recogerse en la visita concertada con el trabajador de campo.

La madre rellenará estos cuestionarios aproximadamente en unos 45 minutos. Éstos contienen información referente a distintas áreas relacionadas con su hijo/a y otros aspectos relativos a ellas.

Los cuestionarios contienen relativas a:

- Información sobre la madre:

- Información sociodemográfica.

- Historia personal y familiar de patología cardiovascular y enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico.

- Factores psicosociales:

  - Satisfacción con la vida (Satisfaction With Life Scale [SWLS]).

  - Salud Mental (General Health Questionnaire 12 [GHQ-12]).

  - Escala de estrés percibido (Perceived StressScale [PSS-4]).

  - Escala de eventos traumáticos (The List of Threatening Experiences [LTE]).

- Conductas saludables (hábitos y exposición al humo del tabaco).

- Historia laboral.

### 9. CUESTIONARIO para el PADRE

El padre deberá completar una serie de cuestionarios en casa, que al igual que los cuestionarios dirigidos a la madre serán recogidos (cumplimentados) en el domicilio.

Se estima que el padre completará los cuestionarios en una duración aproximada de 20 minutos. Estos cuestionarios recogen información relativa a distintas áreas:

- Información general sobre el padre:

- Información sociodemográfica.

- Historia personal y familiar de patología cardiovascular y enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico.

- Conductas saludables (hábitos y exposición al humo del tabaco).

- Historia laboral.

### 12. CUESTIONARIO de Dieta Vioque (submuestra)

Es un cuestionario que tiene por finalidad cuantificar o evaluar los nutrientes y los grupos de alimentos que toma el niño/a.

## 1.2 MUESTRAS

Junto con los cuestionarios y los consentimientos informados, mediante correo postal se mandarán a los domicilios de las familias participantes, las instrucciones, el protocolo y el material necesario para la recogida de muestras de orina y saliva.

### RECOGIDA DE SALIVA

Las muestras de saliva serán recolectadas por los familiares (en casa)

Materiales necesarios

- Documentación: instrucciones para las familias, formulario a completar por las familias.

- 4 tubos de polipropileno de 5ml

- Etiquetas impresas para que las familias rellenen por si mismos tubos pre-etiquetados.

Información para el trabajador de campo

Antes de la visita

La saliva será recolectada por las familias y las muestras llevadas a la visita INMA. Por tanto, los padres/madres deberán ser instruidos sobre el procedimiento de recogida y conservación de las muestras hasta el día de la visita (se les facilitara un protocolo)

- Explicar a las familias como deben recoger las muestras de saliva (telefónicamente) y enviar el protocolo de recogida de muestras.

- Las muestras deben ser recogidas 2 días separados por una semana por la mañana.

Ejemplo: si se recoge un lunes la muestra, la siguiente debe recogerse a la semana, es decir el lunes siguiente; y la visita deberá realizarse al día siguiente de la última muestra; en este ejemplo, el martes.

En la visita

- Cuando las familias entreguen las muestras comprobar:

  - Que las muestras estén etiquetadas

  - Que el formulario de muestras esté correctamente cumplimentado por las familias.

NOTA: Si la familia no trae la muestra de saliva, no es necesario recogerla durante la visita INMA puesto que las hormona siguen un ritmo circadiano.

RECOGIDA DE ORINA

Materiales necesarios

- Documentación: instrucciones y protocolo para las familias

- Materiales para la recogida de orina, a entregar a la familia antes de la visita

  - 2 anaclines de orina de 70ml de polipropileno, uno para la muestra de la mañana y otro para la muestra de la noche.

  - Bolsa de plástico tipo zip para guardar la muestra dentro de la nevera.

  - Etiquetas para ser rellenadas por las familias o etiquetas definitivas.

Información para el trabajador de campo

Antes de la visita

- Los padres/madres deben ser instruidos sobre la recogida y conservación de las muestras. Explicar a las familias el protocolo previamente por teléfono. Brevemente:

Se requieren 2 muestras en contenedores de 70mL:

- 1 muestra antes de acostare.

- 1 muestra recién levantado. Si el participante hiciese una micción antes de la hora de levantarse (de madrugada), debería recoger esta última (recordar apuntar la hora de recogida) y sería considerada como orina de la mañana.

IMPORTANTE:

- La orina debe mantenerse a 4ºC durante todo el proceso (recogida en casa, transporte (nevera) y en la cohorte antes de ser procesada).

- La orina sólo puede estar 24h a 4ºC antes de ser procesada y guardada a -80ºC, por lo que la visita debe hacerse obligatoriamente el día después de la recogida de orina. Si por alguna razón el participante debe anular la hora de la visita, tendrá que recoger de nuevo la orina y se le deberá proporcionar nuevo material.

- Preparar la documentación y el material necesario para la correcta recogida de las muestras de orina. Poner los contenedores, etiquetas y documentación dentro de la neverita.

- Entregar a la familia la documentación y el material necesario, como se indica arriba, vía correo postal o correo electrónica.

En la visita

1. Cuando las familias enrugan las muestras de orina, comprobar:

a. Que las muestras estén etiquetadas.

b. Que el formulario de muestra esté correctamente cumplimentado por las familias

c. Rellenar el formulario.

2. En caso de que las familias no hayan podido recoger orina, recoger una muestra en la visita y rellenar el formulario.

Nota sobre posibles eventualidades

Caso 1: Si no es posible realizar la recogida DE NINGUNA DE LAS MUESTRAS en el domicilio por las familias, el trabajador de campo recogerá una muestra de orina durante la visita del niño/a.

Caso 2: Si la familia ha conseguido recoger como mínimo 1 de 2 de muestras de orina requeridas (mañana o noche) NO ES NECEARIO recoger orina durante la visita.

En ambos casos, no os olvidéis anotarlo como desviaciones del protocolo en la hoja de registro correspondiente.

# 2. VISITA EN LA ESCUELA

En la visita realizada en cada escuela del niño se recogerá información por una parte al niño y por otra se preguntará a los profesores mediante dos cuestionarios, en relación a estos niños/as.

## 2.1 NIÑOS/AS

Se llevará a cabo una visita de aproximadamente 60´con cada niño.

2.1.1. EXAMEN CLÍNICO

### MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

La evaluación e interpretación de las medidas antropométricas requiere un procedimiento que facilite y asegure una medición estandarizada, que sea llevada a cabo por personal entrenado, usando instrumentos apropiados y calibrados de manera regular.

El proceso de tomar medidas antropométricas no supone un riesgo físico para el niño/a; por ello, se considera una medida no invasiva. Aun así, hay ciertas precauciones que deben ser tomadas en consideración, sobre todo en relación a las variaciones que pueden darse en los resultados.

Por ello, la creación de un protocolo facilitará la estandarización de la toma de medidas antropométricas.

Instrumentos

- Peso digital Seca 770, d=100g.

- Estadiómetro Seca 214, d=1mm

- Cinta métrica Seca 201, d=1mm

Se recomienda leer el manual de instrucciones para conocer al máximo y cuidar los instrumentos con precaución, sobre todo aspectos relacionados con su uso, limpieza…

Errores comunes

Los errores más comunes a la hora de tomar las medidas antropométricas derivan de la lectura y registro de los datos. Los errores relacionados con la lectura suelen relacionarse con la paralaxia, fenómeno mediante el cual el examinador lee otro valor diferente al que aparece dependiendo del ángulo desde el que lo mire. Así, los errores realizados a la hora de la técnica de medición son mínimos.

General

Es preferible, que las medidas antropométricas sean tomadas en el lado derecho del cuerpo. Aun así, debido a diferentes motivos, en algunos casos, ciertas medidas deben ser tomadas en el lado izquierdo (ya que la medida no puede ser tomada en el lado derecho). Cuando esto ocurre, se debe anotar incluyendo la razón en la sección de “comentarios”. El peso y la talla se miden una vez. La circunferencia, sin embargo, es una medida que debe tomarse de manera duplicada. Idealmente un mismo examinador debe recoger todas las medidas en una cohorte. De no ser el caso, siempre se deberá recoger el nombre del examinador para tenerlo en consideración en análisis posteriores.

PESO

El niño/a debe ser pesado sin zapatos y con ropa ligera. Si esto no es así, deberá registrarse. El examinador deberá asegurarse que la balanza está posicionada horizontalmente respecto al suelo. La balanza debe marcar 000.00 antes de pesar al niño/a. Una vez asegurado esto, colocar al niño/a en la mitad de la balanza y asegurarse de que el niño o la niña no está tocando ni agarrando al examinador o el suelo. Registrar el dato.

TALLA

Al niño se le tallará sin zapatos. En caso de no realizarlo así, deberá registrarse este dato. Colocar al niño de frente al estadiómetro. Para esta medición es necesario que el sujeto tenga colocada la columna vertebral de manera recta y vertical al estadiómetro y que el peso del niño/a esté distribuido en los dos pies. Las piernas deben estar colocadas rectas, los talones juntos y deben estar colocados formando un ángulo aproximado de 60 grados. Los talones, las nalgas, las escápulas y la cabeza deben estar colocadas de manera vertical a la pared en la medida que sea posible.

El examinador deberá agacharse de manera que quede frente al niño. Los objetos del pelo como: moños, trenzas… deben ser retiradas o recolocados con el fin de obtener una medida ajustada. Asegurar de que el niño este mirando al frente.

Una vez tomada la medida, registrar el resultado en la ficha.

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA

El niño/a debe estar de pie y su peso debe estar distribuido en ambos pies cuando se vaya a medir la circunferencia. El examinador debe permanecer en frente del niño/a y palpar el área de la cadera hasta la cresta ilíaca derecha. Cualquier ropa o ropa interior que no permita palpar al examinador de manera directa el área de la cadera o de la cresta iliaca deberá bajarse un poco, manteniendo la intimidad del/la menor. El examinador marcará una línea horizontal en el punto alto de la cresta ilíaca.

Entonces el examinador se situara en el lado derecho del niño/a y procederá a para la cinta métrica en un plano horizontal basándose en la línea recta que ha marcado previamente. Hay que asegurarse de que la cinta no comprímala piel del niño/a y la medida deberá realizarse en respiración mínima. Registrar la medida de la circunferencia en la ficha.

.b.c.d.e.

BIOIMPEDANCIA

El análisis de impedancia bioeléctrica es una manera válida y fiable para medir la composición si se realiza el procedimiento siguiendo un protocolo estandarizado. La bioimpedancia ofrece una medida objetiva de la composición de grasa del cuerpo.

A tener en cuenta con el aparato:

- Proteger el instrumento de golpes y caídas.

- Proteger el aparato de humedad extrema, procurar que los niveles de humedad no superen el 90%

- Proteger el instrumento de calor y frio extremo

- Evitar comer y beber cerca del instrumento

- Jamás sumergir el aparato en agua

Procedimiento

- Antes que nada, asegurarse que el instrumento tiene pilas alcalinas.

- Adjuntar el resistente de prueba 500ohm.

- Encender el aparato y anotar el valor de resistencia que aparece en la pantalla. Este valor debería encontrarse entre 495 u 505 ohms. Después cambiar el instrumento a la medida de reactancia. El valor de reactancia debe encontrarse entre -003 y 003. Si los valores se encuentran dentro de este rango indica que

- Para verificar los cables:

  - Comprobar que el conector está totalmente insertado en el instrumento.

  - Encender el instrumento y colocar en modo “Resistencia”

Mover los cables, arriba y abajo todo el largo del cable, especialmente cerca y al final de la porción azul. Si tras el trascurso de mover los cables, los valores de resistencia varían sería señal de que esos cables no están bien y habría que cambiarlos.

Si los pasos anteriores han dado buenos resultados, su instrumento de bioimpedancia y cableado están funcionando de manera adecuada.

Instrumentos

Quantum II

Software relacionado con el equipo

Otros materiales: electrodos adhesivos, toallitas de alcohol, algún objeto o lugar donde el niño/a pueda tumbarse, 6 extra Duracel, tipo AA LR6.

Prueba/Test semanal de los instrumentos

Utilizando los electrodos de test comprobar y confirmar que el aparato funciona de manera correcta. Si el aparato está calibrado, la medida debería salir entre 496-503. Si la medida de impedancia esta fuera de rango, pruebe a reemplazar las pilas y realice nuevamente el test. Si la medida de impedancia sigue estando aun fuera de rango, contacte con el coordinador de la cohorte.

Procedimiento

- Pedir al niño/a que vaya al baño con el fin de vaciar la vejiga y no debe haber realizado ejercicio o haber estado en una sauna las 8 horas previas al test.

- La piel del sujeto no debería estar húmeda debido a lociones o sudor.

- El sujeto no deberá tener fiebre y tampoco estará en shock

- El sujeto será pesado y tallado de manera adecuada.

- Pedirle al niño/a que se retire los zapatos y la ropa pesada. Los objetos metálicos (joyería) también deben retirarse.

- Explicarle al niño/a que el procedimiento que se le va a realizar se hace con la finalidad de estimar la composición corporal.

- Pedirle al niño/a que se tumbe con los pies y los brazos separados del tronco. Asegurarse de que ninguna extremidad esté tocando el cuerpo. Tampoco debe haber contacto con ninguna superficie metálica.

- El niño/a deberá permanecer unos 5 minutos tumbado antes de que se comience a medir. En ese intervalo es posible leerle un cuento.

- Limpiar las áreas que van a estar en contacto con los electrodos con un poco de alcohol.

- Es importante usar con cada niño electrodos nuevos (no usados). Asegurarse de que la parte metálica del cable está en contacto con la parte metálica de los electrodos.

- Colocar los electrodos (la correcta colocación de los electrodos es esencial):

- MANO DERECHA:

  - ROJO: Tras el nudillo del 3er dedo.

  - NEGRO: En la muñeca, a la par de la cabeza del cúbito.

- PIERNA DERECHA

  - ROJO: Tras el 2º dedo situado al lado del dedo gordo.

  - NEGRO: En el tobillo, entre los maléolos medios y laterales (huesos salientes).

- Apagar el aparato tras grabar los datos que han aparecido en el monitor. Anotarlos en la ficha del niño/a con su identificador.

### PRESIÓN ARTERIAL

Instrumentos

Aparato de tensión arterial: OMROM 705it

Otros materiales: manguitos de diferentes anchuras y medidas

Procedimiento

- Selección del manguito:

  - Ancho: El 40% de la circunferencia del brazo debe estar situada entre el olecranon y el acromion.

  - Largo: Debe cubrir entre el 80% y el 100% del brazo para ser óptimo. Si el manguito es demasiado pequeño, deberá utilizarse el siguiente modelo, a pesar de que parezca largo.

Esta es la mejor manera para escoger un tamaño de manguito adecuado para cada niño. El tamaño del manguito deberá registrarse en la ficha. El siguiente video puede ayudar en la selección del manguito: https://www.youtube.com/watch?v=a-77B0hNn3U

- Colocación del manguito: Antes de nada, asegurarse que el manguito está del todo vacío. Para una correcta colocación del manguito es necesario que se siga la marca identificativa y se coloque la misma a la par de la arteria braquial del niño. Una vez realizado este paso, deberemos enrollar el manguito alrededor del brazo del niño. El siguiente video puede ser útil para una correcta colocación del  manguito: http://www.youtube.com/watch?v0Ja2uBFAG01

Antes de la medición de presión arterial

El niño debe estar tranquilo, no debe estar estresado/a ni cansado/a, no debe estar sintiendo dolor o negarse a participar. Es necesario asegurarse de que el niño no siente la necesidad urgente de orinar. Además la habitación donde realizaríamos el procedimiento tiene que estar en unas condiciones adecuadas, no debe estar demasiado húmeda o fría.

Se explicará la técnica de una manera sencilla al niño para que se prepare para el procedimiento. Es necesario recalcar que a pesar de que el manguito se encogerá y realizará una presión en el brazo, que es algo momentáneo que desaparecerá al poco tiempo.

Durante la toma de presión arterial

Deberá recogerse la siguiente información:  Presión arterial sistólica, Presión arterial diastólica, Presión arterial media y la frecuencia cardiaca recogida por el aparato en cada medición. Habrá que recoger los datos de fecha, hora, nombre del examinador, conducta del niño durante la toma (quieto, hablador, moviéndose, llorando) y otros comentarios.

Posición del niño: El niño deberá estar sentado, con la espalda y el brazo apoyado y las piernas descruzadas a la vez que los dos pies tocan el suelo. El brazo no tiene que estar cubierto con ropa. El brazo debería estar colocado de tal forma que la mitad de la parte superior del brazo se encuentre a la altura del corazón.

La medida suele ser tomada en el brazo derecho, es preferible que sea este brazo debido a la posibilidad de que la presión arterial decae en el brazo izquierdo causado por la coartación de la aorta. En caso de que no sea posible medir la presión arterial en el brazo derecho se tomara en la extremidad superior izquierda.

Procedimiento

Se tomaran 3 medidas consecutivas (separadas por 1 minuto entre sí). Puede ser placentero y entretenido para el niño leer un libro mientras se realiza el procedimiento. El niño no debe hablar durante la toma de tensión arterial y tampoco debe moverse ya que ello podría alterar los resultados.

Registro

Se registrará por triplicado los datos de: PA sistólica, PA diastólica, PA media y FC.

ESPIROMETRÍA

Instrumento

Espirómetro  easyone

Merial adicional

- Cable (screen connector)

- Boquillas

Botones de funcionamiento

(ON/OFF) Encender o apagar el EasyOne. Mantener el botón presionado (al menos 2 seg.) hasta oír la señal acústica.

(ENTER) Confirmar los datos entrados o seleccionar y entrar en el siguiente campo del menú

(<) Borrar el último carácter introducido, movernos hacia la izquierda y hacia arriba.

(<) Movernos hacia la derecha y hacia abajo

(0, ESC) Presionar brevemente el botón  para entrar (0), mantener el botón presionado (al menos 1 seg.) ara volver al campo anterior con (ESC) o para abortar la operación,

Presionar brevemente dos veces para introducir un espacio (esta función es operativa solo cuando se entran letras)

(2,ABC) Presionar brevemente para entrar el dígito “2”, presionar brevemente para entrar “A” (esta función es operativa solo cuando se entran letras), presionar brevemente dos veces para entrar “B” (esta función es operativa solo cuando se entran letras).

Si se presiona rápidamente varias veces consecutivas, se moverá desde el número hasta la última letra.

Signos de puntuación y caracteres especiales se encuentran en el botón (1).

Procedimiento (Al inicio de la fase de seguimiento)

1-Calibración del aparato

La calibración del equipo puede ser comprobada con una jeringa y con un programa de comprobación de la calibración.

Para realizar una comprobación de la calibración, se requiere un adaptador de calibración NDD opcional y una jeringa de calibración opcional, además del espirómetro y un spirette. Asegurar que la bomba está entrando el volumen correcto en el equipo durante la comprobación.

- Poner una boquilla al espirómetro

- En la parte final de la boquilla, introducir la boquilla de calibración y luego un adaptador.

- Utilizar una jeringa de 3L. Debe tener un accuracy de +/- 15mL o +/- 0.5% en escala completa. El volumen de accuracy del espirómetro debe ser revisado a diario, con una única descarga de una jeringa de 3L calibrada

- Encender el espirómetro (ON/OFF durante unos segundos)

- Con las flechas movernos por el menú hasta llegar a “Calibración test”

- Presionar (ENTER)

- En la pantalla saldrá LISTO, entonces, pulsar ENTER.

- Tocar la superficie de la jeringa el mínimo posible

* Realizar Back-up diario

Con un movimiento suave pero rápido, hacemos mover el embolo de la jeringa (se escuchará un pitido)

- -Salir del programa de calibración.

2-Montar el aparato

- Introduciremos al Easyone una espireta nueva, con cuidado y sin tocar la boquilla de la espireta con las manos.

- Encenderemos el portátil. Abriremos el programa easyware. Conectaremos a un puerto USB el screenconector.

- Encenderemos el Easyone.

- Introduciremos los datos del paciente (icono: hoja con una estrella roja en una esquina).

- Conectaremos el portátil con el easyone (icono: ordenador y aparato conectados con un cable).

- Se introduce el peso y la talla del niño.

3-Preparación del paciente

Con la ayuda de un espantasuegras se explica al niño/a que debe soplar soltando el aire de una sola vez y fuerte. El niño realiza una serie de ensayos con el espantasuegras.

El paciente debe estar relajado y si es posible no debe vestir prendas ajustadas. El paciente puede estar tanto de pie como sentado durante el test. En ocasiones el paciente puede experimentar mareos o vértigo durante el test. Prestar especial atención a esto si el test se realiza con el paciente de pie.

Explicar al paciente que el test intenta establecer cuanto aire y con qué rapidez entra, el paciente puede expulsarlo desde sus pulmones. Para que el test sea realizado con éxito se requiere la cooperación activa del paciente, probar la maniobra y tener en cuenta estos aspectos importantes cuando se realiza el test:

- El paciente debe respirar tan profundamente como sea posible.

- El paciente debe colocarse el spirette dentro de la boca de modo que los dientes agarren suavemente el spirette y los labios lo aprieten englobándolo.

- El paciente debe expulsar el aire tan firme y rápidamente como sea posible.

- El paciente debe continuar espirando aire de forma continua hasta que todo el aire haya sido expulsado.

4-Realización de la espirometría

- Se comprueba que el niño/a esté tranquilo, sentado con la espalda recta (tocando el respaldo) y sin cruzar brazos y piernas.

- Se escoge la primera opción (ENTER), rellamada (ENTER) y se comienza la prueba

- -Cada vez que se empiece la prueba se tendrá que decir enérgicamente al niño que empiece a dejar el aire y continuar animándolo a que continúe, aunque él/ella crea que no tiene más aire.

- El easyone nos indicará que las pruebas son correctas o incorrectas y donde falla el paciente (a titubeado, poco aire…).

- Es posible que ninguna de las pruebas sean dadas como correctas por el aparato. En ese caso, se guardarán igualmente.

- No se harán más de 8 pruebas por paciente.

* Realizar Back-up diario

IMPORTANTE: Cuando se estime que el aparato va a estar un tiempo sin utilizar, retirar las pilas y  realizar un test semanal. El aparato es sensible a los cambios de temperatura así como a los cambios de frecuencia de su utilidad.

El aparato por defecto indica la prueba que considera mejor. Una vez que considera que hay 3 pruebas válidas y reproducibles, por defecto el aparato preselecciona la opción de IMPR los test. A su vez presenta una opción de añadir más pruebas (ADD). Escoger esta para poder continuar realizando más pruebas.

En total el aparato da la opción de realizar un máximo de 8 pruebas. Si se quieren realizar más habrá que volver a introducir los datos del paciente y en este caso se registraran las curvas y sus datos como si se hubiesen realizado dos sesiones.

RECOGIDA DE MUESTRAS

### RECOGIDA DE MUESTRA DE PELO

El pelo deberá ser cortado cerca del cuero cabelludo por la parte posterior de la cabeza, ya que ha sido el área que ha demostrado tener menos coeficiente de variación.

La enfermera recolectará aproximadamente 50mg de pelo, idealmente de la parte posterior de la cabeza (coronilla). Cortará aproximadamente a 1cm del cuero cabelludo y realizará la técnica de la manera más discreta evitando todo tipo de mancha visible. Con maquinilla o tijeras.

Las muestras serán etiquetadas de manera clara y serán protegidas con papel de filtro y puestas en una bolsita de plástico que contenga el ID del niño/a para ser enviadas al laboratorio donde se realizará posteriormente la determinación de cortisol.

MATERIAL

- Placa de plástico con una luz de 1cm2 por el cual introducir el pelo

- Gomitas pequeñas

- Pinzas para sujetar el pelo

- Maquinilla

- Papel filtro

- Bolsa zip

PREVIO A LA RECOGIDA DE PELO: Se deberá avisar a los padres del niño/a de que la ducha previa a la visita donde se le vaya a recoger esta muestra de pelo, el niño/a debe lavarse el pelo únicamente con agua, debido a que ciertos productos utilizados (mascarilla, fijadores, espumas…) pueden alterar los niveles de cortisol, aportando cortisol externo. Además, es aconsejable que no se le corte el pelo al niño/a semanas-meses antes de la recogida de la muestra, exceptuando aquellos casos en los que el corte de pelo sea necesario debido a situaciones como la infestación de parásitos (piojos).

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE 2D:4D MEDIANTE EL ESCANER DE MANOS

Material

Escáner conectado a un ordenador

Folios de papel

Toalla negra

Procedimiento

1-Asegurese de que no hay ningún objeto cubriendo la línea falángica de las manos del niño/a (ej: anillos) y que sus manos están limpias.

2-Escanee cada mano del niño/a de manera separada.

3-Coloque un pequeño papel con el ID del niño/a y una “D” (derecha) o una “I” (izquierda) para cada mano en concreto, y asegúrese de que este papel lo sitúa en un lugar donde no interfiera a la medición de los dígitos.

4-Coloque una toalla negra encima del escáner con el fin de mejorar la calidad de la imagen.

5-Registre el procedimiento y rellene la hoja de examen clínico donde aparece la copia o fotocopia de las manos.

### 2.1.3. TESTS NEUROPSICOLÓGICOS

INSTRUCCIONES GENERALES DE LOS TEST DE NEURODESARROLLO

Las instrucciones del test deben ser administradas de una misma manera y siempre que sea posible por una misma persona con el fin de evitar la variabilidad en la metodología. Las instrucciones serán dadas en euskera, ajustandose al modelo educativo que reciben los niños en sus respectivos colegios:

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS TEST

- Para empezar un test o diferentes niveles: Shift+n

- Para cambiar de nivel: Shift+s

- Para cambiar de test: Shift+q

- Entre el test y los entrenamientos pulsar Shift+y para SI y shift+n para NO

- Para cerrar la aplicación: Ctrl+Esc

- Si la aplicación se para o deja de funcionar de manera adecuadaCerrar la aplicación: Ctrl+Esc

- Para asegurarse de que la aplicación esta cerrada adecuadamente, clicar el botón de barra con el botón derecho del raton, entonces clickar “Start Task Manager”, select “E-Run. Exe *32” en “Processes” y “End Process”.

- Comenzar la aplicación con el mismo ID añadiendo 0 al inicio del ID y volver al nivel donde el niño estaba realizando utilizando Shift+n, Shift-s

- Cuando se le da cntr+esc para salir del juego u pantalla, al introducir nuevamente el id del participante se debe poner un “0” más delante del número.

Kaixo, nire izena XXX da. Jarraian, zenbait joko dibertigarri egingo ditugu. Oso garrantzitsua da jokoek irauten duten bitartean isiltasuna mantentzea eta emango dizkizudan azalpen eta jarraibideak arretaz entzutea. Zerbait ulertzen ez baduzu, jokoak hasi aurretik galdetu dezakezu, behin jolasten hasten zarenean ezin izango baitzaitut lagundu.

Lehenik eta behin, ondo eseri eta begiratu aurrean dituzun entzungailuak (aurikularrak). Eroso zaude?

Ederto, esan bezala ordenagailuko zenbait joko azalduko dizkizut: lehenengoa BERDINEN jokoa da, bigarrena GEZIEN jokoa eta azkenak “ABERASTASUNAREN GURPILA” du izena. Orain, BERDINEN jokoa azalduko dizut.

TEST DE NEURODESARROLLO

N-BACK

Es un test que ha sido ampliamente utilizado en la investigación de neuroimagen, con el fin de evaluar la memoria de trabajo. La tarea consiste en retener la información de un estímulo presentado previamente. En el primer nivel el sujeto debe recordar el estímulo que ha aparecido con anterioridad den la pantalla; en el segundo nivel el penultimo y así sucesivamente. En este caso los sujetos deberan presionar una tecla del ordenador al identificar el estímulo previamente presentado.

BERDINEN jokoa kontzentrazio joko bat da, honek esan nahi du arreta gero eta gehiago mantendu orduan eta puntu gehiago lortuko  dituzula.

Ordenagailuko pantailan banan banan zenbaki batzuk agertuko zaizkizu. Zuk, paintailan dagoen zenbakia azkenik agertu den zenbakiaren berdina denean botoia sakatu behar duzu. Zein botoi? Ordenagailuko teklatuan azpian dauden bi botioiak dira(indicar donde se encuentran los botones), horietako bat ikutu behar duzu, pantailan ikusten ari zaren zenbakia aurrekoaren berdina denean. Ulertu duzu? Galderarik ba al duzu? Oso kontzentratuta egon behar duzu, gaizki egiten baduzu puntuak galduko dituzu eta; ondo egiten baduzu, ordea, aurpegi txiki batzuk (emotikonoak) agertuko dira pantailaren goikaldean.

Orain, ordenagailuan jolastuko dugu. Hasi gaitezen entrenamendu batekin. Baina aurretik, jantzi aurikularrak eta ipini zure atzamarrak botoien gainean. Prest al zaude? (mostrarle el 1er nivel)

Egin dugu entrenamendua, laguntza gehiago  behar duzula uste duzu? Oso garrantzitsua da jokoa ondo ulertzea, izan ere, hemendik aurrera ez baitago saikaera gehiago. prest zaude jokoarekin hasteko?

Lehenengo maila egingo dugu orduan.

Oso ondo! Orain, joko honetako bigarren maila nolakoa den azalduko dizut. Bigarren maila apur bat zailagoa da. Kasu honetan botoi bera zapaldu behar duzu, baina pantailan ageri den zenbakia azkenaurrekoaren berdina denean. Hau da, bi zenbaki berdinen artean, beste zenbaki desberdin bat agertuko da. Ulertu duzu?. Adi! Oraingoan ere arretaz aritu behar duzu, asmatzen baduzu ere, jokoak aurrera jarraitzen baitu. Ea nola moldatzen zaren, kasu honetan esan bezala ez dago saiakerarik, zuzenean jolasa hasiko dugu. Ados?. (2.nivela erakutsi)

Primeran! Orain, hirugarren mailara pasako gara, bi zenbaki berdinen artean beste 2 zenbaki (desberdin) egon behar dute. Ulertu duzu? Gogoratu behar ez denean sakatzen baduzu puntuak galduko dituzula.(3.nivela)

Oso ondo! Orain azken nivela dator, guztietan zailena. Kasu honetan bi zenbaki berdinen artean 3 zenbaki (desberdin) utzi behar dituzu. Ulertu duzu? Prest zaude? Gogoratu behar ez denean sakatzen baduzu puntuak galduko dituzula.(4.nivela)

FLANKER TASK

Es un test que se utiliza para medir la respuesta de inhibición y evaluar la capacidad de suprimir respuestas inadecuadas para un particular contexto. La tarea se basa en identificar lo más rapido posible la dirección de una flecha en una seguida de 5 flechas. Para realizar esta prueba se aconseja que los participantes coloquen su dedo de la mano izquierda sobre el boton de la flecha izquierda y el dedo de la mano derecha en el boton con la flecha dirigida hacia esa misma dirección.

Orain bigarren jokoa hasiko dugu, hau, GEZIEN  jokoa da. 5 geziz osatutako ilera bat agertuko da ordenagailuko pantailan, zuk erdiko geziari erreparatu behar diazu. Erdiko geziak duen norabidea indikatu behar duzu ordenagailuko botoiei esker (mostrar/señalar botones del teclado). Geziak agertu aurretik, pista batzuk agertu daitezke pantailan, zeintzuk gezia zein lekutan agertuko den esango dizute. Joko honetan oso garrantzitsua da begirada pantailaren erdira zuzentzea, ahalik eta azkarren erdiko geziaren norabidea identifikatzeko asmoz. Prest al zaude? Ipini zure hatzamarrak botoi bakoitzaren gainean, eta pantailaren erdira begiratu.

Has gaitezen entrenamendu batekin!

(Entrenamiento)

Galderarik ba al duzu? Joko honek lau bloke ditu, pantaila berde bat agertuko da blokeen artean.

(Empezar juego)

CUPS TASK

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad que tiene el sujeto de tomar decisiones de riesgo, observando las ganancias y pérdidas que este tiene. Concretamente esta tarea evalúa si el participante es capaz de ajustar sus decisiones según la probabilidad e importancia que tenga de obtener un resultado determinado. Sirve para evaluar las funciones ejecutivas calientes (cognición influenciada por la emoción).

Para la última prueba los participantes deben estar sentados enfrente del ordenador en una sala silenciosa. El examinador debe estar presente durante la prueba. Escribir el ID del participante antes de comenzar con la explicación.

Hirugarren joko honek “ABERASTASUNAREN GURPILA” du izena. Joko hau zorizko joko bat da eta bere helburu nagusia ahalik eta diru gehien irabaztea da.

Pulse cualquier tecla y continúe la explicación:

“Bi gurpil agertuko zaizkizu pantailan. Gurpil hauek zenbait zatitan daude banatuta eta zati hauetako bakoitzean diru kopuru bat ageri da. Ezkerreko gurpilak (señalar) 2€ kopurua duen

zati bat du, beste zati guztiak, ordea, hutsak daude, hau da hauetan eroriz gero 0€-ko kopurua izango duzu. Eskuineko gurpileko zati guztiek aldiz kopuru berdina dute, kasu honetan 1€.

Zure lana, geziak botoiak erabiliz hauetako gurpiletako bat aukeratzea da. Zuk aukeratzen duzun gurpila denbora tarte batean zehar biraka egongo da. Hau geratzen denean, gris koloreko gezi batek, gurpila zein zatitan geratu den eta honek zein diru kopuru duen adieraziko dizu.

(Señale la rueda izquierda y continúe con la explicación): Ezkerreko gurpila “arriskuko” aukera bat da, izan ere, zuk ez dakizu zein zatitan geratuko den gurpila. Gero eta zati gehiago eduki orduan eta aukera gutxiago daude diru kopuru handia duen zatian geratzeko.

Señale la rueda derecha y continúe leyendo: Eskuineko gurpila aldiz aukera “segurua” da, izan ere zuk ziur izan dezakezu gurpila beti 1€ duen zati batean geratuko dela.

(Pulse cualquier tecla y continúe con las instrucciones):

Gurpil hauek urdinak edo gorriak izan daitezke.Gurpil urdina ageri denean egotzi zaizun zatiko diru kopurua gehitu egingo zaizu (plus[+] ikurra agertuko da zenbakiaren aurretik); gurpila gorria denean berriz, diru kopuru hori galdu egingo duzu (minus [–] ikurra ageri da zenbakien aurretik).

(Pulse cualquier tecla y comience con la demostración. Esta demostración deberá realizarla una persona experta, no el participante).

Ikus dezakezun moduan, kasu honetan, ezkerreko gurpilak 5€ ko kopurua du zati batean, beste bi zatiek ordea 0€ dituzte. Eskuineko gurpila, aldiz, hiru zatitan dago banatua, eta honetako bakoitzak 1€ko diru kopurua du.Eskuineko gurpila biratzea aukeratzen badut, 1€ irabaziko dudanaren ziurtasuna izan dezaket. Ezkerreko gurpila biratuz gero, 5€ irabazteko aukera bat dut, baina, 0€ irabazteko beste bi aukera. Suposa dezagun arriskua hartu nahi dudala eta ezkerreko botoia sakatzen dudala.

(Pulse el botón izquierdo):

Zoritxarrez, ez dut ezer irabazi.

Orain, ezkerreko gurpila biratzea hautatzen badut, bertan, 3€ galtzeko aukera bat dago, baina, baita ezer galtzeko aukera ere. Eskuineko gurpila biratzen badut ordea, 1€ bat galduko dudanaren ziurtasuna daukat. Berriz ere, suposatu arriskua hartu nahi dudala eta ezkerreko botoia sakatzen dudala.

Pulse el botón izquierdo.

Zoritxarrez, kasu honetan 3€ galdu ditut. Orain zure txanda da.

Ordenagailuak jokoa amaitzen duen bitartean jolastu beharko duzu. Irabazi/galdu duzun diru kopurua jokoaren amaieran jakingo duzu. Zorizko joko guztietan bezala, ez duzu saiatu behar ordenagailua zer egiten ari den. Mesedez, ariketa edo jokoa egin ezazu benetako diruarekin

ariko bazina bezala, eta erabakiak zure dirua izango balitz bezala har ezazu. Ulertu duzu? Ba al duzu galderarik

(Pulse cualquier tecla para comenzar la tarea).

(Deje que el participante juegue).

Al final de la tarea: Zorionak, irabazi/galdu  duzun diru kopurua xx€ da.

### CUESTIONARIOS

### 5. CUESTIONARIO SOBRE USO DE TELÉFONO MOVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Cuestionario que recoge información sobre el uso de teléfono móvil y nuevas tecnologías. Recopila información relativa a redes Wifi y otras redes de internet, así como el uso de ordenadores y aparatos móviles.

### 6.CUESTIONARIO SOBRE SALUD GENERAL Y BIENESTAR (Kidscreen-27) y RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS (OBVQ).

Contiene preguntas sobre la salud general y el bienestar de los niños/as, así como preguntas referentes a la relación con sus compañeros/as, haciendo hincapié en las conductas de acoso (tanto acosador como acosado).

Se ha creado una pequeña guía que orientará a las trabajadoras de campo así como a la responsable del área de neuropsicología a actuar en función de los resultados obtenidos en esta escala (ver Anexo 2).

### 7.CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL.

Breve cuestionario que pretende recopilar información respecto a la imagen corporal que tienen los/as niños/as.

### RELOJES

En la visita del colegio se coloca un reloj que deberá llevar el niño durante una semana, durante el día y por la noche. Este reloj deberá quitárselo siempre que suponga un riesgo y pueda lesionarse el niño/a o a otra persona. Además al no ser sumergible en el agua es recomendable que se lo quite al ducharse y obligatorio cuando vaya a la piscina. Además de llevar el reloj durante ese periodo de tiempo, el niño/a deberá rellenar un diario que se le entregará la misma visita. Este diario consta de preguntas que deben ser contestadas en dos ocasiones: a la mañana tras despertarse y por la noche antes de acostarse. A la semana deberá entregar el reloj y el cuestionario en la escuela (especificar con cada centro) donde será recogido por las trabajadoras de campo.

Antes de poner el reloj al niño/a debe ser configurado siguiendo el protocolo establecido y una vez recogido han de descargarse los datos del mismo.

## 2.2.PROFESORES

Se pasarán dos cuestionarios a los profesores/as de los niños/as con el fin de recoger aspectos relevantes a su comportamiento y en relación a sus calificaciones.

- 10.CUESTIONARIO CONNERS PARA PROFESORES

- 11.CALIFICACIONES DEL NIÑO/A

# 3.VISITA EN EL CENTRO DE SALUD

## RECOGIDA DE SANGRE

Material necesario

Para la venopunción

- Kit para la extracción de sangre: palomilla + tubos

- Soporte para tubos (rejilla)

- Guantes

- Desinfectante

- Crema anestésica (EMLA) (opcional)

- Tiritas

- Esparadrapo de papel

- Envase para desechos clínicos

Tubos para la recogida de sangre para 1 individuo:

- Tubo EDTA vacutainer de 6ml para plasma y ADN isolation, tapón azul marino, trace element plastic, EDTAcoated)

- Tubo silica plastic vacutainers de 4ml para suero, tapón rojo con activador de coagulación.

- Tubo silica cristal vacutainer de 4ml para suero (tapón rojo, sin activador de coagulación).

- Tubo tempus para RNA isolation (tapón azul cielo)

NOTA: El tubo Tempus es opcional. Además existen varias versiones del tubo de extracción de RNA.

Información para la enfermera o el trabajador de campo:

- La sangre debe ser recogida por el profesional usando métodos asépticos.

La crema anestésica EMLA se aplicará durante el examen clínico del niño al menos 1 hora antes de la extracción de sangre y tapando la zona con el apósito especial o en su defecto papel trasparente tipo film, siguiendo las instrucciones del fabricante.

- El lugar para la extracción de sangre debe ser un sitio tranquilo, si puede ser aislado y con el equipo necesario a mano.

- Los vacutainers de suero (plástico y cristal) y los tubos EDTA deberán ser llenados por completo. Para el tubo Tempus la sangre deberá alcanzar la línea negra señalada en el tubo.

- La recogida de los 4 tubos debe ser en el siguiente orden:

  - Tubo de suero plástico vacutainer (tapón rojo), invertir suavemente 6-7 veces

  - Tubo de suero cristal vacutainer (tapón rojo), invertir suavemente 6-7 veces

  - Tubo EDTA (tapón azul oscuro), invertir suavemente 6-7 veces

  - Tubo Tempus (opcional)

NOTA: El tubo Tempus debe invertirse durante 10 segundos de forma enérgica (o bien agitar con el aparato vortex). Si no es invertido correctamente la calidad del ARN puede quedar comprometida.

Registrar el día y la hora de la extracción, así como la toma de alimentos y medicación tomada por el niño antes de la visita, en el formulario junto con cualquier observación y/o desviación del protocolo.

CENTRIFUGADORA:

|  | rpm |  |  | CENTRIFUGADORA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE SALUD | 1750 g | 2000 g | 2500 g | Marca | Diámetro |
| Azkoitia | 2760 | 2951 | 3300 | Orto Alresa Mod Consul | 41 cm |
| Beasain | 3000 | 3250 | 3500 | RS-720 | 34 cm |
| Zumarraga | 3052 | 3263 | 3648 | Eppendorf Centrifuge 5810 | 33.6 cm |

rpm = √[(g*105)/(r*1,118)]

PLANTILLA PARA LABORATORIO. RESUMEN PARA ALICUOTAS DE SANGRE

### RECOGIDA DE MUESTRA HECES

A una submuestra (n=50) se le recogerá una muestra de heces.

Material:

Preparar el material para entregar a la familia: documentación, instrucciones y protocolo

Tubo de heces con una cucharilla para la recogida.

Etiquetas

Guantes

Bolsa de plástico tipo zip

Información para el trabajador de campo

Antes de la visita:

- Los padres/madres deberán ser instruidos sobre cómo recoger y guardar las muestras. Explicar a las familias telefónicamente.

- Entregar a la familia la documentación y el material necesario, por correo postal.

En la visita:

- Cuando las familias entregan las heces, comprobar:

- Que las muestras estén etiquetadas

- Que el formulario de muestras, la carta de Bristol y el cuestionario esté correctamente cumplimentado por las familias.

# ANEXOS

## 13. Hoja de registro

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: _______________________

(Día/mes/año)

Hora (24 hrs) ____________________

(Hora/minutos)

CONDICIONES DE LA SESIÓN

Temperatura (oC) __________

Humedad relativa (%)__________

Observaciones

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

|  | Primera medida |  |  |  |  |  | Segunda medida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura del niño (cm) |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso del niño (kg) |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |
| Circunferencia de la cintura del niño (cm) |  |  |  | , |  |  |  |  |  | , |  |

Observaciones:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIOIMPEDANCIA (txisa egin behar du aurretik)

Resistance:_______________________ Reactance_____________________________

Observaciones

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESION ARTERIAL (REGISTRO DE 3 MEDIDAS):

| Mediciones | 1ª medida | 2ª medida | 3ª medida |
| --- | --- | --- | --- |
| PA sistólica |  |  |  |
| PA diastólica |  |  |  |
| PA media |  |  |  |
| FC |  |  |  |

Observaciones (incluyendo tamaño del manguito):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESPIROMETRÍA

Antes de comenzar la visita, asegúrese de que el niño responde a las siguientes preguntas:

- ¿Ha tomado medicación en las 24 horas previas a la visita?

- SI especifique la medicación que toma y cuando tomó la última dosis_____________

- NO

- ¿Ha sufrido algún ataque de asma …

|  | SI | NO | No sabe/No contesta |
| --- | --- | --- | --- |
| ... en los últimos 3 días? |  |  |  |
| ... en la última semana? |  |  |  |

- ¿Ha sufrido resfriado o catarro en la última semana?

  - SI

  - NO

  - No sabe/no contesta

- ¿Ha sufrido de algún otro problema de salud la última semana?

  - SI, especifique por favor_______________

  - NO

  - No sabe/No contesta

- ¿Ha sufrido resfriado común estos días?

  - SI

  - NO

  - No sabe/no contesta

- ¿Ha consumido chocolate, té, cola-cao, redbull, gingsen o algún otro producto que contenga cafeína, en las últimas dos horas?

- SI

- NO

- ¿Ha realizado ejercicio en las últimas dos horas?

  - SI

  - NO

- Solo para chicas, ¿fecha de última regla? _______________________

| Medidas de espirometria | Resultados (mL) |
| --- | --- |
| FVC : |  |
| FEV1: |  |
| FEV1/FVC: |  |
| FEV6 : |  |
| FEV1/FEV6: |  |
| FEF 25‐75%: |  |
| MEF 50: |  |
| PEF: |  |

Observaciones (impedimentos en el momento de realizar la prueba de espirometría por: mocos, resfriados, medicación, tos, dolor de cabeza, miedo, estado de ánimo u otros (especificar) / Compresión de las instrucciones para realizar la espirometría / otras observaciones):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECOGIDA MUESTRA DE PELO

Lugar dónde se ha recogido la muestra

- Área posterior

- Otros  especificar______________________________________________________

Observaciones de recogida de muestra de pelo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESCANER DE MANOS

1. SI

2. NO

Observaciones

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CUESTIONARIOS

El niño ha leído el cuestionario solo, sin necesidad de ayuda de la enfermera/encuestadora.

El niño ha leído el cuestionario solo, pero ha precisado de alguna aclaración por parte de la enfermera/encuestadora.

La enfermera/encuestadora ha ayudado al niño a leer el cuestionario.

La enfermera/encuestadora ha leído todo el cuestionario por el niño.

Observaciones

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Encuestadora: ______________

REGISTRO TEST DE NEURODESARROLLO

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: _______________________ 			(Día/mes/año)

Hora (24 hrs) ____________________

(Hora/minutos)

CONDICIONES TEST NEURODESARROLLO

Clima:

- Soleado

- Sol/Nuves

- Viento/LLuvia

Ruido:

- No ruido

- Algo de ruido

- Espacio ruidoso

Calidad del test:

- Normal

- Algunas dificultades (de concentración…)

- No usable

Observaciones

APP MOBIL

Si

No

Tiene móvil propio?

Si

No

Tiene sistema android?

Si

No

Se ha instalado la App?

NÚMERO DE TELÉFONO: _ _ _ - _ _ _- _ _ _

NÚMERO IMEI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

## ANEXO 2: Guía de corrección para Olweus Bully/Victim Questionnaire

Para poder corregir el cuestionario Olweus Bully/Victim Questionnaire, se debe realizar una revisión de cada uno de los ítems respondidos por los estudiantes. Así, un niño/a será calificado/a como víctima o agresor/a en aquellos casos en los que haya sido intimidado/a por o haya intimidado a otro compañero/a "2 o 3 veces al mes" o con más frecuencia en al menos una de las siete formas diferentes especificadas en el cuestionario.

En el caso de que un niño/a sea identificado como víctima, se deberá avisar a la familia en el plazo de un mes. En cambio, en aquellos casos en los que el acoso estaba presente hace un año, pero hoy en día no existe evidencia de ello, la familia no será avisada. Igualmente, en los casos de los niños/as agresores/as las familias no serán avisadas.

Ejemplo:

|  | Nunca | Sólo ha pasado una o dos veces | 2-3 veces al mes | Una vez a la semana | Más de una vez a la semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Con que frecuencia, EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES has sufrido acoso escolar? |  |  | X |  |  |
| ¿Has sufrido acoso escolar EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES de alguna de las siguientes maneras? |  |  |  |  |  |
| - Me han puesto apodos ofensivos, me ridiculizaron o me molestaron de forma hiriente | X |  |  |  |  |
| - Me pegaron, dieron patadas, empujaron, pellizcaron, escupieron, me encerraron en una habitación o salón... |  |  | X |  |  |
| - Otros estudiantes me excluyeron de actividades, ignorándome, o propagaron falsos rumores acerca de mí. | X |  |  |  |  |
| - Me han acosado mandándome mensajes, fotos o videos crueles o hirientes por medio de un teléfono móvil, smartphone o Internet. |  | X |  |  |  |
| - Me han acosado compartiendo en Internet comentarios, fotos o vídeos privados, crueles o hirientes. | X |  |  |  |  |
| - Me han insultado con comentarios o gestos con tonos sexuales. | X |  |  |  |  |
| - Me han acosado de otra forma. | X |  |  |  |  |

Víctima. Hay que avisar a los padres.